连平县用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第三季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元善镇尖山矿保障房小区 | 连平县自来水公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 2 | 连平县图书馆 | 连平县自来水公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 3 | 连平中学 | 连平县自来水公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 4 | 连平碧桂园 | 连平县自来水公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 5 | 连平县中医院 | 连平县自来水公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 6 | 连平县体育中心 | 连平县自来水公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 7 | 元善镇人民政府 | 连平县自来水公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 8 | 连平县政务服务中心 | 连平县自来水公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 9 | 连平县财政局 | 连平县自来水公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 10 | 连平县连晟家园 | 连平县自来水公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 11 | 陂头镇连光村竹园 | 陂头镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 12 | 陂头镇陂头村二队 | 陂头镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月21日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 13 | 上坪镇人民政府 | 上坪镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月22日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 14 | 内莞镇中心小学 | 内莞镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月22日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 15 | 忠信镇东升村伍屋 | 忠信镇桥南岗自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月15日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 16 | 高莞镇太平村卫生站 | 高莞镇润泉饮用水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月15日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 17 | 连平县工业园管理委员会办公室 | 连平县翁潭供水有限公司 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 18 | 三角镇人民政府 | 忠信镇桥南岗自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 19 | 绣缎镇派出所 | 绣缎镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 20 | 大湖镇中心小学 | 大湖镇头瓮水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月14日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 21 | 溪山镇百高村委会 | 溪山镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月17日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 22 | 田源镇中心小学 | 田源镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月17日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 23 | 隆街镇梅洞村卫生站 | 隆街镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月17日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 24 | 隆街镇东埔村党群服务中心 | 隆街镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月17日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | / | / |
| 25 | 油溪镇彭田村委会 | 油溪镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 | 2026年7月15日 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标 | 经检测，结果为余氯、二氧化氯、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不达标，其他所检指标达标。 | 1、余氯不达标的检测值为0㎎/L（标准限值为0.005～2㎎/L） 2、二氧化氯不达标的检测值为0㎎/L（标准限值为0.02～0.8㎎/L） 3、总大肠菌群不合格的检测值为2MPN/100mL（标准限值为0） 4、大肠埃希氏菌不合格的检测值为2MPN/100mL（标准限值为0） | 1、加强蓄水池清洗和沉淀过滤 2、用含氯消毒剂进行消毒 3、需煮沸饮用 |

注：1、水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

2、以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。